## Sheet1
ElementMetal | TemperatureMinC | TemperatureMaxC | TemperatureMinF | TemperatureMaxF | Benefits | BaseResistance | TCR
Platinum | -260 | 850 | -436 | 1562 | Best stability, good linearity | 100 ohm at 0C | 0.00385 (DIN-IEC-761), 0.003916 (JIS 1604-1981)
Copper | -100 | 260 | -148 | 500 | Best linearity | 10 ohm at 25C | 0.00427
Nickel | -100 | 260 | -148 | 500 | Low cost, High Sensitivity | 120 ohm at 0C | 0.00672